Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų,

esančių Panevėžio miesto savivaldybėje,

apsaugos zonų teritorijų planas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

- Priežastys, kurios lėmė šio plano inicijavimą:

  - LITGRID AB (toliau – Bendrovė) elektros perdavimo sistemos operatorė, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Bendrovė vykdo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatose nurodytą ūkinę veiklą, t. y. turi teisę verstis elektros energetikos perdavimo veikla pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. O3-325 išduotą licenciją Nr. L1-4 (EP).

  - Bendrovė įgyvendina Įstatymo 141 straipsnio 3 dalies ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų plano rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ - (toliau – Tvarkos aprašas) ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus.

- Informacija apie apsaugos zonų teritorijų planą:

2.1. Plano pavadinimas: „Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Panevėžio miesto savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas“.

2.2. Planavimo tikslai: įgyvendinti Įstatymo reikalavimus, kurie numato, kad jeigu iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos šiame Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši veikla vykdoma, bet šiame Įstatyme nurodytos teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, jas nustato Vyriausybė ar Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose.

2.3. Planavimo uždaviniai:

2.3.1 nustatyti elektros tinklų apsaugai reikalingas teritorijas (apsaugos zonas), kuriose taikomos Įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, jeigu iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos ūkinei ar kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši veikla vykdoma, bet šiame Įstatyme nurodytos teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą;

2.3.2. įrašyti (įregistruoti) taikomas teritorijas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą;

2.3.3. informuoti žemės sklypų savininkus ir kitus Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis apie taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir prašymų dėl nuostolių atlyginimo pateikimo tvarką.

Plano erdvinių duomenų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įstatymu Nr. 3D-700 „Dėl Teritorijų, kuriuose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“.

- Duomenys apie teritorijas:

3.1. Planas apima Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje esančius aukštos 110 kV ir 330 kV įtampos elektros perdavimo tinklus ir tinklų apsaugos zonų ribas.

330 kV oro linija Jonava - Panevėžys LN 317

330 kV oro linija Utena - Panevėžys LN 455

110 kV oro linija atš. Stiklas II

110 kV oro linija atš.  Savitiškis

110 kV oro linija Velžys-Vašuokėnai

110 kV  oro linija Panevėžys-Subačiaus

110 kV  oro linija Panevėžys-Velžys I

110 kV  oro linija Panevėžys-Velžys II

110 kV  oro linija Panevėžys-Savitiškis

110 kV oro linijos atš. Stiklas I

110 kV  oro linija Panevėžys-Stiklas

110 kV  oro linija Panevėžys-Ekranas I

110 kV  oro linija Panevėžys-Ekranas II

110 kV  oro linija Panevėžys-Krekenava II

110 kV  oro linija Panevėžys-Krekenava I

110 kV požeminė kabelių linija atš. Panevėžio E II

110 kV požeminė kabelių linija atš. Panevėžio E I

110 kV transformatorių pastotė Savitiškis

110 kV transformatorių pastotė Stiklas

110 kV transformatorių pastotė Ekranas

110 kV transformatorių pastotė Velžys

3.2. Planu yra nustatomos 1 lentelėje pateiktos teritorijos.

1 lentelė. Informacija apie plane nustatytas teritorijas

| Objekto pavadinimas | Planu nustatomų teritorijų kiekis Nekilnojamojo turto registre įregistruotuose žemės sklypuose |  | Planu nustatomų teritorijų kiekis laisvoje valstybinėje žemėje, ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Žemės sklypų kiekis*, vnt. | Planu nustatomų teritorijų kiekis, ha |  |
| 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo oro linijos | 213 | 84,3627 | 31,4434 |
| 110 kV elektros perdavimo požeminių kabelių linijos | 3 | 0,2964 | 0,2230 |
| Transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitimo stočių teritorijos | 4 | 0,6940 | - |
| Iš viso | 220 | 85,3531 | 31,6664 |

*Bendrovė plano pagrindu padarys žymas žemės sklypų, nurodytų 1  priede, registrų išrašuose pagal Įstatymo 141 straipsnio 3 dalies nuostatas.

3.3 Plane esančioms teritorijoms nustatyti žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas.

3.4 Tai atvejais, kai nustatytos teritorijos kerta žemės sklypus, kuriuose žemės sklypo formavimo metu esančiam elektros perdavimo tinklui nebuvo įregistruotos teritorijos, jų įrašymą į Nekilnojamąjį turto registrą ir Nekilnojamąjį turto kadastrą organizuoja Nacionalinė žemės tarnyba

prie Žemės ūkio ministerijos pagal Įstatymo 9 straipsnio 3 dalies nuostatas.

3.5 Pagrindiniai techniniai duomenys apie Bendrovei nuosavybės teise priklausančius esamus

objektus pateikti 2 ir 3 lentelėje:

2 lentelė. Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje esančio elektros perdavimo tinklo duomenys

| Objekto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 110 kV elektros perdavimo oro linijos | km | 22,634 |
| 110 kV elektros perdavimo oro linijų atramos | vnt. | 91 |
| 330 kV elektros perdavimo oro linijos | km | 2,388 |
| 330 kV elektros perdavimo oro linijos atramos | vnt. | 6 |
| 110 kV elektros perdavimo požeminių kabelių linijos | km | 2,400 |

3 lentelė. Transformatorių pastočių duomenys

| Objekto pavadinimas | Objektų kiekis, vnt. |
| --- | --- |
| Transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitimo stotys | 4 |

3.6. Objektai ir jų apsaugos zonos planuose žymimos vadovaujantis Tvarkos aprašu:

3.6.1. 0,1 m tikslumu, jeigu Objektas yra pastatytas (įrengtas) ir yra parengtas inžinerinio tinklo planas (geodezinė nuotrauka) ir (ar) atlikti jo kadastriniai matavimai, kuriais vadovaujantis rengiami brėžiniai.

3.7. Plane nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos, pažymimos nurodant jų dydį pagal

Įstatyme nustatytus atitinkamus dydžius:

3.7.1. elektros oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų. Elektros oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų, 330 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;

3.7.2. požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, skaičiuojant po 1 metrą į abi puses nuo šios linijos;

3.7.3. elektros oro linijos apsaugos zona ir elektros kabelių oro linijos apsaugos zona išilgai šių linijų ir kabelių sankirtos su vandens telkiniais (upėmis, kanalais, ežerais ir kitais vandens telkiniais) – oro erdvė virš vandens telkinių paviršiaus, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių laidų ar kabelių: laivybiniams vandens telkiniams – 100 metrų atstumu, nelaivybiniams vandens telkiniams – atstumais, nustatytais Įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalyje;

3.7.4. transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitimo stoties apsaugos zona atitinkamai sutampa su transformatorių pastotės, skirstyklos ir srovės keitimo stoties statiniais ir įrenginiais užstatyta teritorija. Uždarų transformatorių pastočių apsaugos zonos nenustatomos.

3.8. Pagal Įstatymo 25 straipsnio 1 dalį elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama:

3.8.1. statyti gyvenamosios, kultūros, mokslo, gydymo, maitinimo, paslaugų, prekybos, administracinės, viešbučių, transporto, sporto paskirties pastatus 110 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų apsaugos zonose;

3.8.2. statyti ir (ar) įrengti stadionus, sporto, žaidimų aikšteles, turgavietes, pavojingų medžiagų talpyklas ir saugyklas, sąvartynus, viešojo transporto stoteles;

3.8.3. statyti ir (ar) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir (ar) mechanizmų stovėjimo ir saugojimo aikšteles oro linijų apsaugos zonose;

3.8.4. organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu;

3.8.5. gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie elektros tinklų;

3.8.6. laidyti aitvarus ir skraidymo aparatų sportinius modelius, skraidyti bet kokio tipo skraidymo aparatais žemiau kaip 30 metrų virš aukščiausio oro linijos laido, išskyrus elektros tinklų naudotojų naudojamus elektros tinklų priežiūrai skirtus skraidymo aparatus;

3.8.7. barstyti iš lėktuvų ir kitų skraidymo aparatų trąšas ir chemikalus ant 35 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų, transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės keitimo stočių;

3.8.8. naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus, įrengti bei naudoti laužavietes, kepsnines, turistines virykles, laikinąsias lauko pirtis ir kitus atvirus arba uždarus ugnies šaltinius, taip pat bet kokius aukštos temperatūros, galinčius sukelti ugnį, įrenginius, išskyrus atvejį, nurodytą Įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 8 punkte;

3.8.9. sandėliuoti bet kokias medžiagas, išskyrus skirtas elektros tinklų statybos darbams vykdyti.

3.9. Pagal Įstatymo 25 straipsnio 2 dalį, negavus elektros tinklų savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama:

3.9.1. statyti statinius ir (ar) įrengti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba draudžiama pagal Įstatymo 25 straipsnio 1 dalį;

3.9.2. keisti pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį;

3.9.3. rekonstruoti, griauti statinius ar išardyti įrenginius;

3.9.4. įrengti gyvūnų laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras;

3.9.5. atlikti įvairius kasybos, dugno gilinimo, žemės kasimo (lyginimo), sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbus;

3.9.6. sodinti, auginti arba kirsti želdinius (išskyrus krūmus ir žolinius augalus);

3.9.7. mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras;

3.9.8. naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti;

3.9.9. įrengti visų rūšių transporto priemonių ir kitų mechanizmų stovėjimo aikšteles požeminių kabelių linijų apsaugos zonose;

3.9.10. dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais požeminių kabelių linijų apsaugos zonose;

3.9.11. keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto sluoksnį) požeminių ir povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose;

3.9.12. įvažiuoti transporto priemonėms ir kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio (žemės) paviršiaus oro linijų ir oro kabelių linijų apsaugos zonoje.

Dėl bet kokių priežasčių po Plano patvirtinimo pasikeitus Nekilnojamojo turko kadastre ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems žemės sklypų ar į atskirus žemės sklypus nesuformuotos laisvos valstybinės žemės plotų duomenims visais atvejais (įskaitant, bet neapsiribojant: pertvarkius sklypus, žemės sklypų ribas, suformavus naujus žemės sklypus ir kt.) Plano sprendiniais nustatytos teritorijos taikomos visiems į jas patenkantiems žemės sklypams ir į atskirus žemės sklypus nesuformuotiems laisvos valstybinės žemės plotams.

PRIDEDAMA

- Priedas Nr. 1 Žemės sklypų patenkančių į Plane nustatomą apsaugos zoną, sąrašas, 7 lapai.

- Priedas 2. Laisvos valstybinės žemės plotų, patenkančių į Plane nustatomą apsaugos zoną, sąrašas, 1 lapas.