Projektas

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS

DĖL STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
 
2014 m. kovo   d. Nr. 
Panevėžys
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio 2 dalimi ir 161 straipsniu, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Statinių tinkamos priežiūros taisykles (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietos spaudoje ir Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 
 
	Savivaldybės meras 
	Vitalijus Satkevičius


 
RENGĖ
Statybos ir statinių priežiūros skyriaus

vyriausioji specialistė 



Violeta Lauraitienė
SUDERINTA

Tarybos sekretorė



Ingrida Mazaliauskienė

Mero pavaduotojas



Maurikijus Grėbliūnas

Administracijos direktorė



Kristina Vareikienė

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Žydrūnas Kvedaras

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas 

Saulius Matulis

Statybos ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas 

Andrius Aukštakalnis

L. e. Ekologijos skyriaus vedėjo pareigas 

Rūta Taučikienė

L. e. Viešosios tvarkos ir kontrolės skyriaus 

vedėjo pareigas



Antanas Karalevičius

Teisės skyriaus vyriausias specialistas


Aušrys Valkūnas

Kanceliarijos vyriausioji specialistė


Agnė Valužytė

PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo    d.
sprendimu Nr. 
 
STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Statinių tinkamos priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja statinių, esančių Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje, priežiūros reikalavimus. Taisyklės galioja Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje ir yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenys).
2. Taisyklės skirtos įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punkto, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio nuostatas.
3. Statinių priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1067 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, Statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 3-517 patvirtintomis Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerijos įgaliotos įmonės, įstaigos prie ministerijos, techninės priežiūros taisyklėmis, kitais galiojančiais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.
4. Statinių valdytojai ir naudotojai prižiūri ir tvarko jiems nuosavybės teise priklausančius ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu priskirtus ar valdomus statinius (jų dalis), Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) atlieka statinio techninę priežiūrą. Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektus prižiūri ir tvarko, statinio techninę priežiūrą atlieka bendrojo naudojimo objektų valdytojas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.
5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Bendrojo naudojimo objektų valdytojas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotas asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas, arba pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.
Statinio naudotojas – statinio savininkas ar kitas asmuo, kuris naudoja statinį (jo dalį) Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ar teismo sprendimų pagrindu.
Statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Lietuvos Respublikos statybos ir kitų įstatymų, teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
Statinio priežiūra – Lietuvos Respublikos statybos ir kitų įstatymų, teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma vykdant statinio techninę priežiūrą ir statinio naudojimo priežiūrą.
Statinio savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso statinys.
Statinio techninė priežiūra – statinio naudotojo organizuojama Lietuvos Respublikos statybos ir kitų įstatymų, teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.
Statinys – pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas.
Kiemo įranga – žaidimų aikštelės vaikams, supynės, čiuožyklos, laipynės, karuselės, lauko sporto aikštelės, treniruokliai ir pan.

Mažoji architektūra – elementai, skirti puošti miestus, jų gatves: lauko suolai, suoliukai, gėlinės, šiukšliadėžės, atitvėrimo stulpeliai, dviračių stovai ir pan.  
6. Kitas Taisyklėse vartojamas sąvokas nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.
 
II. STATINIŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI
 
7. Statinio naudotojas, bendrojo naudojimo objektų valdytojas privalo:
7.1. šalinti ledą, varveklius, šlapio ar sušalusio sniego ir ledo masę nuo statinių stogų, lietaus nuvedimo sistemų, balkonų, kitų atsikišusių pastato dalių (konsolių, erkerių ir pan.). Vykdant šiuos darbus, aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti statinių fasadų, inžinerinių sistemų, komunikacijos ryšių ar elektros tinklų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų, radijo ar televizijos antenų, želdinių ir kt.;
7.2. aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus (atskiras jų dalis, patalpas) ar kaupti juose atliekas;
7.3. prie visų gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų fasadų privalo būti pritvirtinti aiškiai matomi pastato adresų numeriai;

7.4. užtikrinti, kad tvoros, kiemo įranga, mažosios architektūros statiniai būtų saugūs ir estetiškai tvarkingi;

7.5. kioskus, paviljonus ir pan. tvarkyti ir užtikrinti jų estetišką išvaizdą, o nenaudojamus – nukelti;

7.6. atlikti kitus tinkamą statinių priežiūrą užtikrinančius veiksmus, nustatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų.
8. Draudžiama:
8.1. keisti pastatų fasadų ar jų elementų ir architektūros detalių (erkerių, balkonų, langų, durų ir pan.) medžiagiškumą, spalvą, skaidymą be statybą leidžiančio dokumento, kai toks dokumentas reikalingas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus;
8.2. asmenims bendrosios nuosavybės teise priklausančiame statinyje (jo dalyje) laikyti daiktus, statybines ar kitas medžiagas, jei jos trukdo kitiems asmenis naudotis jiems priklausančiomis patalpomis ar tam prieštarauja dauguma statinio ar patalpų savininkų;
8.3. bendrojo naudojimo patalpose įrengti pertvaras ar konstrukcijas, nenumatytas statinio projekte.
 
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
9. Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius ir jo įgalioti pareigūnai, policijos pareigūnai.
10. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 161 straipsnio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.
 
