Sutarties 2 priedas

ŽEMĖS SKLYPE STATOMŲ STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ APRAŠYMAS
 

1. TRUMPAS TECHNOLOGINIS APRAŠYMAS

Numatomame įrengti žemės ūkio paskirties ir funkcijų gamybiniame pastate planuojama įrengti įvairių vaisių (obuolių, kriaušių irk t.) sandėliavimo ir tolimesnio perdirbimo (džiovinimo) kompleksą. Numatoma, kad gamybinis pastatas bus apie 5.000 kvadratinių metrų dydžio. Jame apie 50 procentų viso naudingo ploto užims vaisių sandėliavimo patalpos, likusi dalis – vaisių perdirbimo ir apdorojimo patalpos. Numatoma, kad vaisiai bus džiovinami ir taip gaminamas desertinis maisto produktas.

Obuolių, kriaušių ir kitų vaisių perdirbimo kompleksas susidės iš šių gamybinių operacijų:

· Inspektavimas;

· Kalibravimas;

· Vaisių plovimas;

· Vaisių pjaustymas;

· Prieskonių įmaišymas;

· Vaisių džiovinimo baras;

· Pakavimas ir sandėliavimas;

2. PASTATŲ   SPRENDINIAI

Naujos vaisių perdirbimo įmonės naujai statomi pastatai pagal gamybos  technologiją yra projektuojami iš atskirų pastatų, kurie skirasi ne tik teccnologiniais procesais bet ir gabaritais bei aukščiu. Tačiau pats gamybinis procesas reikalauja linijinės pastatų dėstymo struktūros. Pirmasis pastatas yra vaisių šaldymo ir sandėliavimo pastatas. Antrasis pastatas yra vaisių apdorojimo ir perdirbimo cechas, kuris projektuojamas pagal numatytą vykdyti veiklą ir jos specifiką. Tai susiję su tecnologiniu gamybiniu ir technologinių įrenginių reikalavimais. Visi šie pastatai yra gamybinio pobūdžio, todėl jų išorės apdailai yra naudojamos „sendvičo“ tipo sieninės apšildomos plokštės su metaliniu dažomu paviršiumi. Pastatų vidaus konstruktyvas yra numatytas iš metalo konstrukcijų. Kolonos, sijos, santvaros metalinės. Dalinai, kur yra galimybė, naudojami tipiniai gelžbetonio gaminiai. Patalpų grindų ir sienų paviršių apdailai naudojamos nelaidžios, nesugeriančios, glotnios, korozijai atsparios, plaunamos ir neturinčios toksinio poveikio medžiagos. Patalpos bus lengvai dezinfekuojamos. Patalpose bus palaikoma atatinkama temperatūra.

