	
	Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2012 m. vasario  d. sprendimo Nr.

priedas


	
	        AB „Panevėžio energija“ 2012 - 2016 metų investicijų Panevėžio mieste planas
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Finansavimo
	Planuojama
	Planuojamos investicijos, tūkst. Lt.
	Trumpa 

	 
	 
	šaltinis
	objekto vertė, 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	objekto 

	 
	 
	 
	tūkst. Lt
	 
	
	 
	
	 
	charakteristika

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Gamyba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Panevėžio RK-1 modernizavimas
	50% SF,                           50% bendrovės lėšos,   
	19000
	278
	 
	 
	 
	 
	Mediena kūrenami katilai ir kondensacinis ekonomaizeris, bendras galingumas 20 MW

	1.2.
	Panevėžio RK-1 modernizavimas, keičiant  iškastinį kurą į biokurą 
	50% SF,                           50% bendrovės lėšos,   
	12000
	600
	9700
	1700
	 
	 
	12 MW VŠK. Kuras - biokuras, 

	1.3.
	Panevėžio RK-1 modernizavimas, keičiant  iškastinį kurą į biokurą 
	50% SF,                           50% bendrovės lėšos,   
	24000
	 
	500
	12500
	11000
	 
	12 MW VŠK ir 6 MW kond. ekonomaizerio statyba. Kuras - biokuras.

	1.4.
	Panevėžio RK-1 kondensacinio ekonomaizerio įrengimas ant esamų garo katilų (B25/15GM-2vnt) dūmų kanalų 
	50% SF,                           50% bendrovės lėšos
	800
	 
	 
	 
	 
	800
	1,5 MW kondensacinis ekonomaizeris -1 vnt.

	1.5.
	Panevėžio elektrinės katilinės rekonstrukcija
	50% SF,                           50% bendrovės lėšos
	4000
	 
	 
	 
	 
	4000
	2 nauji kaminai ir 2 MW kondensaciniai  ekonomaizeriai - 2 vnt.

	 
	Viso gamybai Panevėžio mieste:
	 
	59800
	878
	10200
	14200
	11000
	4800
	 

	 
	Tik "Panevėžio energija" lėšos
	 
	29900
	439
	5100
	7100
	5500
	2400
	 

	2
	Perdavimas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Panevėžio miestas 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Šilumos trasos nuo ŠK-66 iki ŠK-69 modernizavimas
	37% SF                                     63% bendrovės lėšos
	2500
	2500
	 
	 
	 
	 
	2DN500, l - 523,5m,  Inv. Nr.T0022, 1970 metai

	2.2.
	Šilumos trasos nuo ŠK-15 iki ŠK-43 rekonstrukcija
	50% SF,                     50% bendrovės lėšos
	1100
	 
	 
	1100
	 
	 
	2DN300, l-323,5 m Inv. Nr.T0117, 1966 metai

	2.3.
	Šilumos trasos nuo ŠK-43 iki ŠK-45 rekonstrukcija
	50% SF,                     50% bendrovės lėšos
	1000
	 
	 
	1000
	 
	 
	2DN200, l-469,5m, Inv. Nr.T1649, 1970 metai.

	2.4.
	Šilumos trasos nuo ŠK-85 ir ŠK-87 rekonstrukcija
	50% SF,                     50% bendrovės lėšos
	3000
	 
	 
	3000
	 
	 
	2DN700, l- 274 m. , Inv. Nr.T8150, 1974 metai.

	2.5.
	Šilumos trasos nuo ŠK-401 iki ŠK-404 rekonstrukcija
	50% SF,                     50% bendrovės lėšos
	4650
	 
	 
	 
	4650
	 
	2DN500, l-830,8m Inv. Nr.T2029, 1981 metai

	2.6.
	Šilumos trasos tarp ŠK-25 ir ŠK-25-13 rekonstrukcija
	50% SF,                     50% bendrovės lėšos
	1100
	 
	 
	 
	1100
	 
	2DN250, l-517,5m,  Inv. Nr.T0133, 1967 metai.

	2.7.
	Šilumos trasos nuo ŠK-25-19 iki ŠK-70-10 rekonstrukcija
	50% SF,                     50% bendrovės lėšos
	1950
	 
	 
	 
	1950
	 
	2DN200, l-918,5m,  Inv. Nr.T0133, 1979-1988 metai.

	2.8.
	Šilumos trasos nuo ŠK-25-16 iki ŠK-25-19 rekonstrukcija
	50% SF,                     50% bendrovės lėšos
	700
	 
	 
	 
	 
	700
	2DN150, l -516,5m, Inv. Nr.T0133, 1969 metai

	2.9.
	Šilumos trasos nuo ŠK-29 iki ŠK-29-5 rekonstrukcija
	50% SF,                     50% bendrovės lėšos
	1010
	 
	 
	 
	 
	1010
	2DN250, l-476m,  Inv. Nr.T0134, 1967 metai

	2.10.
	Šilumos trasos nuo ŠK-68 iki ŠK-68A-1 rekonstrukcija
	50% SF,                     50% bendrovės lėšos
	700
	 
	 
	 
	 
	700
	2DN250, l - 292m, Inv. Nr.T3483, 1977 metai

	2.11.
	Šilumos trasos nuo ŠK-50-1 iki ŠK-50-4A rekonstrukcija
	50% SF,                     50% bendrovės lėšos
	2200
	 
	 
	 
	 
	2200
	2DN300, l - 10,6m  ir 2DN400, l-449,1m. Inv. Nr.T0114, 1970-1989 metai

	 
	Viso perdavimui Panevėžio mieste :
	 
	19910
	2500
	0
	5100
	7700
	4610
	 

	 
	Tik "Panevėžio energija" lėšos
	 
	10280
	1575
	0
	2550
	3850
	2305
	 

	 
	Iš viso
	 
	79710
	3378
	10200
	19300
	18700
	9410
	 

	 
	Iš viso tik "Panevėžio energija" lėšos
	 
	40180
	2014
	5100
	9650
	9350
	4705
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pastaba: Negavus struktūrinių fondų paramos, investicijos atskiriems projektams nebus daromos arba daromos mažesne apimtimi.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


