2
3

	Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2017 m.                    d. sprendimo Nr.  
priedas
AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2016 METŲ FAKTINĖS INVESTICIJOS IR 2017–2018 METŲ INVESTICIJŲ PLANAS 
PANEVĖŽIO MIESTE (lyginamasis variantas)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eil.

Nr.
	Objekto pavadinimas
	Finan-

savi-mo

šalti-nis
	Planuo-jama

objekto vertė

tūkst. €
	2016 m.

faktas

tūkst. €
	Investi-cijos

2017 m.

tūkst. €
	Investicijos

2018 m.

tūkst. €
	2018 m. tęstinių

investicijų baigimas 2019 m.*
	Trumpa objekto charakteristika, pastabos
	Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimai

	1.
	Gamyba 

	1.1.


	Panevėžio RK-1 kondensacinio ekonomaizerio įrengimas prie 12 MW biokuro katilo
	30 % LAAIF

70 % PE
	659
	63
	590
	0
	0
	3 MW kondensacinis ekonomaizeris; 

2015 m. įvykdymas 

6 tūkst. €
	Patikslinamas 2015-06-25 sprendimas Nr. 1-333 

/finansavimo šaltinio tikslinimas/

	1.2.
	Panevėžio RK-1 katilinės rekonstravimas 
	50 % SF

50 % PE 
	3400 
	0 
	0 
	1100 
	2300 
	9,8 MW (VŠK - 8 MW ir kondensacinis 

ekonomaizeris – 1,8 MW), kuras – biokuras
	2017-09-28, Nr. 1-315 

	1.3.
	Panevėžio RK-1 modernizavimas, keičiant iškastinį kurą 

į biokurą (užbaigimas)
	50 % SF

50 % PE
	3076
	30
	0
	0
	0
	12 MW VŠK

 – biokuras

2013–2015 m. įvykdymas 3046 tūkst. €
	2012-02-23, Nr. 1-46 

	1.4.
	Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimas 
	50 % SF

50 % PE
	3200
	0
	0
	1100
	2100
	9,8 MW (VŠK – 8 MW ir kondensacinis

ekonomaizeris – 1,8 MW), kuras – biokuras
	Investicija derinama 

	1.5.
	AB „Vilnius duona“ katilinės darbo parametrų stebėjimas 

ir duomenų perdavimas
	PE
	8
	8
	0
	0
	0
	 

 
	Investicija derinama 

	 

 
	Iš viso gamybai Panevėžio mieste:
	 
	10343
	101
	590
	2200
	4400
	 

 
	 

 

	
	iš jų: AB „Panevėžio energija“ lėšos
	 
	5307
	67
	413
	1100
	2200
	
	

	2.
	Perdavimas 

	2.1.
	Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Smėlynės, J. Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų, Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonoje
	50 % SF                          50 % PE
	3797
	178
	3076
	543
	0
	2DN40 iki DN500 mm, L ~ 4972 m
	2016-02-22, Nr. 1-46

	2.2.
	Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Respublikos, J. Basanavičiaus, Molainių, Pilėnų gatvių zonoje
	50 % SF                          50 % PE
	4000
	0
	1915
	2085
	0
	2DN40 iki DN500 mm, 

L ~ 3909 m
	2016-02-22, Nr. 1-46

	2.3.
	Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Paliūniškio, Nemuno, M. Valančiaus, Pramonės, Staniūnų g. 
	50 % SF                          50 % PE
	2371
	0
	477
	1894
	0
	2DN50 iki DN500 mm,

 L ~ 2572 m
	2016-02-22, Nr. 1-46

	2.4.
	Šilumos tinklai tarp ŠK30-5-15-12 ir Ramygalos g. 151
	PE
	44
	0
	44
	0
	0
	2DN108mm ,

 L ~ 118 m
	Investicija derinama

	 
	Iš viso perdavimui Panevėžio mieste:
	 
	10212
	178
	5512
	4522
	0
	 
	 

	 
	iš jų: AB „Panevėžio energija“ lėšos
	
	5128
	89
	2778
	2261
	0
	
	

	3.
	Bendrųjų poreikių investicijos: 

	3.1.
	Naujų šilumos vartotojų prijungimas
	
	308
	121
	100
	87
	0
	 
	2016–2018 m. investicijos derinamos

	3.1.1.
	Naujų šilumos vartotojų prijungimas
	PE
	241
	121
	100
	20
	0
	 
	Derinama

	3.1.2.
	Naujų šilumos vartotojų prijungimas 
	50 % SF
	67
	0
	0
	67
	0
	 
	Derinama 

	
	
	50 % PE
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.
	Šilumos gamybos išlaidų mažinimo priemonių planas
	PE
	18
22
	0
	13
17
	5
	0
	 
	2016–2018 m. investicijos derinamos

	3.3.
	Projektavimas ir konsultavimas
	PE
	23
	0
	20
	3
	0
	 
	2016–2018 m. investicijos derinamos

	3.4.
	Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas
	PE
	242
	131
	86
	25
	0
	 
	2016–2018 m. investicijos derinamos

	3.5.
	Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai
	PE
	108
	43
	25
	40
	0
	 
	2016–2018 m. investicijos derinamos

	3.6.
	Transporto priemonės, įrenginiai ir kiti mechanizmai, įranga
	PE
	206
	81
	65
	60
	0
	 

 
	2016–2018 m. investicijos derinamos 

	3.7.
	Šilumos trasų išpirkimas
	PE
	3
	0
	2
	1
	0
	 
	2016–2018 m. investicijos derinamos

	3.8.
	Geležinkelio privažiuojamojo kelio išpirkimas
	PE
	17
	17
	0
	0
	0
	 
	Investicija derinama

	3.9.
	Duomenų nuotolinio nuskaitymo įranga atsiskait. apskaitos prietaisams
	PE
	11
	0
	2
	9
	0
	37 vnt.
	Investicija derinama

	3.10.
	Duomenų nuotolinio nuskaitymo įranga slėgio kontrolės sistemos įrengimui
	PE
	5
	0
	0
	5
	
	17 vnt.
	Investicija derinama

	 
	Iš viso bendrųjų poreikių investicijos Panevėžio mieste:
	 
	925
945
	393
	311
317
	221
235
	0
	 
	 

	 
	iš jų: AB „Panevėžio energija“ lėšos
	 
	891
911
	393
	311
317
	187
201
	0
	 
	 

	 
	Iš viso Panevėžio mieste:
	 
	21480
21500
	672
	6413
6419
	6943
6957
	4400
	 
	 

	 
	iš jų: AB „Panevėžio energija“ lėšos
	 
	11326
11346
	549
	3502
3508
	3548
3562
	2200
	 
	 

	
	Pastaba: Negavus struktūrinių fondų paramos, investicijos atskiriems projektams nebus daromos arba daromos mažesne apimtimi.

	
	* Šioje grafoje nurodomos tik tos investicijos, kurios pradedamos 2018 metais, o užbaigiamos 2019 metais (2018 metų tęstinės investicijos)
Trumpinimai: LAAIF – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, SF – Struktūrinių fondų lėšos, PE – AB „Panevėžio energija“ lėšos


2

