PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

## SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 1-236 „DĖL SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO, JOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRATORIŲ PASKYRIMO IR ĮPAREIGOJIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI“ PAKEITIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 22 D. SPRENDIMO NR. 1-264 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2021 m. birželio 18 d. Nr. TSP-250

### Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Panevėžio miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

- Pakeisti Panevėžio miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. 1-236 „Dėl Savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo, jos įgyvendinimo administratorių paskyrimo ir įpareigojimo Savivaldybės administracijos direktoriui“, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

- Pripažinti netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimą Nr. 1-264 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. 1-236, pakeitimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-58, 2014 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-217 pripažinimo netekusiais galios“ su vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais.

- Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras							   Rytis Mykolas Račkauskas

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2013 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. 1-236

(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2021 m.            d. sprendimo Nr.

redakcija)

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos (toliau – Programa) paskirtis – atkurti ar pagerinti Panevėžio mieste esančių daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų mažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui mažinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo.

2. Programa parengta, įgyvendinant vieną iš Lietuvos būsto strategijos tikslų – užtikrinti efektyvų esamo būsto naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą ir modernizavimą bei racionalų energijos išteklių naudojimą, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu. Programa bus įgyvendinama, remiantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir kitais teisės aktais.

3. Programa skirta sumažinti šiluminės energijos sąnaudas daugiabučiuose namuose. Įgyvendinus ją, bus galima spręsti žmonių socialines problemas mažinant sąskaitų už energijos išteklius dydį, užtikrinti esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymą daugiabučiuose namuose, gerinti vidaus patalpų higienos sąlygas, skatinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus (toliau – savininkai) racionaliai vartoti energiją, taip pat prisidėti prie klimato taršos mažinimo, aplinkos tausojimo, gerinti pastatų techninę būklę, estetinį miesto vaizdą, didinti nekilnojamojo turto vertę.

4. Programa atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 metų rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

II SKYRIUS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

5. Panevėžio miesto statinių naudotojų sąraše – 947 daugiabučiai namai, iš jų: 670 namai yra įkūrę daugiabučių namų savininkų bendrijas, 120 namų valdomi pagal jungtinės veiklos sutartis, 9 namams paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai. Didžioji dauguma daugiabučių namų pastatyta iki 1993 m. pagal žemus energinio naudingumo standartus. Dėl nepakankamų investicijų, vis didėjančių energijos kainų pastaraisiais metais efektyvaus energijos vartojimo klausimai šių namų savininkams tapo labai aktualūs. Panevėžio mieste vyrauja stambiaplokščiai ir plytų mūro daugiabučiai namai.

6. Buvusios santykinai žemos šilumos kainos, valstybės mokesčių politika (mokestinės lengvatos nepasiturintiems gyventojams) neskatino taupyti energijos. Gyventojai neturi efektyvaus energijos vartojimo patirties ir dėl nepakankamų ar nenuolatinių pajamų iki šiol retai savarankiškai investuoja į energijos taupymo priemones savo būstuose.

7. Iš 944 daugiabučių namų Panevėžyje 152 namai atnaujinti (modernizuoti). Įgyvendinus energinio efektyvumo didinimo priemones daugiabučiuose namuose sutaupoma vidutiniškai apie 50 proc. energijos, palyginti su energijos sąnaudomis iki minimų priemonių įgyvendinimo, sutaupytos lėšos dėl sumažėjusių šildymo išlaidų dažniausiai skiriamos investicijoms padengti.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. Programos įgyvendinimo tikslai:

8.1. nustatyti technines, organizacines, teisines ir finansines priemones Programai, užtikrinančiai efektyvų energijos vartojimą daugiabučiuose namuose, sistemingai įgyvendinti;

8.2. sumažinti daugiausia energijos vartojančiuose Panevėžio miesto daugiabučiuose namuose suvartojamos šiluminės energijos sąnaudas, pasiekiant ne mažesnę kaip C daugiabučių namų energinio naudingumo klasę;

8.3. skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nustatomi;

8.4. skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi;

8.5. gerinti gyventojų gyvenimo kokybę ir komforto sąlygas;

8.6. gerinti miesto estetinį vaizdą ir gyvenamąją aplinką;

8.7. užtikrinti, kad daugiabučiai namai atitiktų teisės aktuose numatytų esminių statinio reikalavimų visumą, ir sunaudojamos šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, neviršytų reikiamos ribos;

8.8. užtikrinti racionalų energinių išteklių naudojimą ir sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

9. Programos tikslams įgyvendinti numatomi uždaviniai:

9.1. sukurti organizacinę struktūrą, kuri efektyviai veiktų įgyvendinant Programą, teikiant organizacinę, teisinę, techninę paramą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti, atnaujinti daugiausiai šiluminės energijos suvartojančius daugiabučius namus;

9.2. atlikti Panevėžio mieste esančiuose daugiabučiuose namuose statybos darbus, kurie yra būtini siekiant užtikrinti šių namų atitiktį teisės aktuose nustatytų privalomųjų (esminių) statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų visumai;

9.3. užtikrinti, kad būtų sumažintas suvartojamas šiluminės energijos kiekis, įdiegtos priemonės, reikalingos efektyvinti šilumos tiekimo sistemos darbą ir užtikrinančios mažiausią neigiamą poveikį šilumos vartotojams po Programos įgyvendinimo;

9.4. nuolat informuoti visuomenę energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose klausimais.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

10. Siekiant gerinti gyvenamąją aplinką, mažinti energinių išteklių sąnaudas ir užtikrinti daugiabučių namų atitiktį esminiams statinio reikalavimams, daugiabučiuose namuose numatoma įgyvendinti energinį efektyvumą didinančias priemones, būtinas statinių naudojimo ir priežiūros esminiams reikalavimams užtikrinti ir leisiančias sumažinti bendras visų daugiabučių namų energijos sąnaudas.

11. Pagal Programą numatomos valstybės remiamos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nurodytos lentelėje:

| ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS |  |
| --- | --- |
| 1. | Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas): |
| 1.1. | šilumos punkto ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas, keitimas ar pertvarkymas; arba biokuro katilinių ar katilų šilumos energijai gaminti ir (ar) karštam vandeniui ruošti įrengimas ar keitimas, jeigu daugiabutis namas nepatenka į savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane numatytą centralizuoto šilumos tiekimo teritoriją |
| 1.2. | šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ir (ar) šildymo sistemos balansavimas, ir (ar) šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas |
| 1.3. | karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas |
| 2. | Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas šilumos ir (ar) elektros, ir (ar) vėsumos energijai gaminti, ir (ar) karštam vandeniui ruošti |
| 3. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas |
| 4. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje |
| 5. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą |
| 6. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą |
| 7. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) |
| 8. | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus |
| 9. | Rūsio perdangos šiltinimas |
| 10. | Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams |
| 11. | Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas) |
| KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS |  |
| 12. | Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas |
| 13. | Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, nurodytomis pirmajame šios lentelės skyriuje, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas |
| 14. | Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas) |
| Pastabos: 1. lentelėje nurodytos priemonės pasirenkamos atsižvelgiant į namo būklę ir siektiną energijos sutaupymo rezultatą; 2. jeigu numatoma šiltinti išorines sienas, keisti langus, Projekte turi būti numatyta, kaip derinti pastato šildymo sistemą pagal pakitusį šilumos poreikį ir sutvarkyti patalpų vėdinimą; 3. projekte turi būti numatyta įrengti pandusą, kad į pastatą galėtų patekti neįgalieji, išskyrus tuos atvejus, kai pandusą įrengti nėra techninių galimybių; 4. investicijų dalis, tenkanti kitoms (ne energinį efektyvumą didinančioms) priemonėms, nurodytoms šio priedo lentelės antrajame skyriuje, neturi viršyti 20 procentų visos investicijų sumos; 5. kai atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo plotas daugiau kaip 1500 m², projekte turi būti numatyta įrengti saulės šviesos energijos elektrinę bendrosioms pastato reikmėms, išskyrus tuos atvejus, kai elektrinei įrengti nėra techninių galimybių. |  |

12. Programoje numatytos priemonės konkrečiame daugiabučiame name numatomos įgyvendinti pagal Programos įgyvendinimo metu parengtą ar pakoreguotą investicijų projektą, patvirtintą savininkų sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

13. Panevėžio miesto daugiabučių namų, dalyvaujančių Savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programoje, sąrašas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu kartu su Programa (priedas). Sąrašas sudaromas, Savivaldybei atrenkant neefektyviausiai energiją vartojančius daugiabučius namus arba savininkų sprendimų įgyvendinti savo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus Programos apimtyje pagrindu.

14. Programoje dalyvaujančių daugiabučių namų sąrašas gali būti pildomas atskirais Savivaldybės tarybos sprendimais.

15. Programą įgyvendina Savivaldybės tarybos paskirti Programos įgyvendinimo administratoriai (toliau – Administratoriai), kuriems savininkai pavedimo sutarčių pagrindu paveda įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus.

16. Administratoriai yra visiškai atsakingi už Programoje dalyvaujančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimą.

17. Programa įgyvendinama keturiais etapais:

17.1. Pirmajame Programos įgyvendinimo etape savininkų, Savivaldybės administracijos arba daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių iniciatyva surengtuose daugiabučių namų savininkų susirinkimuose priimami sprendimai dėl jų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) Programos apimtyje, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų parengimo, koregavimo ir priėmimo savininkų susirinkimuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

17.2. Antrajame Programos etape savininkų patvirtintus investicijų planus patikrina ir suderina Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinančioji institucija, sudaromi finansuojamų projektų sąrašai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos paskelbtuose kvietimuose nurodytus kriterijus, pasirašomos valstybės paramos sutartys.

17.3. Trečiajame Programos įgyvendinimo etape Administratoriai vykdo projektavimo, rangos darbų ir techninės priežiūros pirkimus, kreipiasi į finansines institucijas dėl kreditų suteikimo. Po rangos darbų sutarčių pasirašymo Administratoriai savininkų vardu ar projekto administratoriaus vardu pasirašomos paskolos sutartys.

17.4. Ketvirtajame Programos įgyvendinimo etape parengiamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas, gaunamas savininkų pritarimas projektiniams sprendiniams, atliekama techninio darbo projekto ekspertizė, gaunamas statybos leidimas, vykdomi rangos darbai. Po atliktų rangos darbų tinkamo įvertinimo gaunamas statybų užbaigimo aktas ir gaunama valstybės parama.

18. Programos įgyvendinimo stebėseną atlieka Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracija (jos padaliniai pagal savo kompetenciją) prižiūri ir kontroliuoja Administratoriaus vykdomą veiklą. Tuo atveju, jei gaunama informacija iš Programos finansavimą suteikusių bankų ar kitų finansų įstaigų, kad Administratorius nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal kredito sutartis, Savivaldybės administracija nedelsiant imasi veiksmų užtikrinti, kad Administratorius laikytųsi įsipareigojimų.

VI SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS

19. Programai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka numatoma gauti finansavimą iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, Klimato kaitos specialiosios programos ir kitų teisėtų šaltinių.

20. Lėšų poreikis Programai įgyvendinti nustatomas parengus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planus.

21. Valstybės parama teikiama šiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams, kuriuos įgyvendinus:

21.1. pasiekiama ne mažesnė nei C daugiabučio gyvenamojo namo energinio naudingumo klasė, nustatoma pagal Statybos įstatymą įgyvendinančius statybos techninius reglamentus;

21.2. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus atnaujinimo projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo;

21.3. jeigu atnaujinamas daugiabutis, kuriam pagal Statybos įstatymą minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi, valstybės parama pagal šį įstatymą teikiama, jeigu skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo;

21.4. įrengta saulės šviesos energijos elektrinė bendrosioms pastato reikmėms (taikoma, kai atnaujinimo (modernizavimo) daugiabučio namo plotas didesnis kaip 1500 m2), išskyrus atvejus, kai elektrinę įrengti nėra techninių galimybių.

22. Valstybė 100 proc. kompensuoja šias faktines išlaidas, neviršijančias Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dydžių:

22.1. investicijų plano parengimo ir ekspertizės išlaidas;

22.2. pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto po atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, parengimo išlaidas;

22.3. atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo išlaidas;

22.4. projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas;

22.5. statybos techninės priežiūros išlaidas;

22.6. nepasiturintiems gyventojams – visas jiems tenkančias daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) išlaidas.

23. Įgyvendinus projektą, valstybė kompensuoja 30 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų energinio efektyvumo didinimo priemonių, nurodytų 11 Programos punkte, įgyvendinimo išlaidų.

24. Įgyvendinus projektą, valstybė papildomai kompensuoja 10 proc. įgyvendinimo išlaidų:

24.1. daugiabučiame name įrengus atskirą arba modernizavus esamą neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų;

24.2. pertvarkius ar pakeitus šildymo sistemą (įskaitant šildymo sistemos balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose įrengus individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.

25. Valstybė papildomai teikia 30 proc. subsidiją už saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimą šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio. Papildoma subsidija teikiama vadovaujantis Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

26. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti suteikiamas lengvatinis kreditas:

26.1. 3 % metinės palūkanos 5 metams (5 metus nuo pirmojo mokėjimo mokamos lengvatinės palūkanos, jeigu paskola imama ilgesniam laikotarpiui, po 5 metų mokamos su banku sutartos palūkanos);

26.2. nereikia nekilnojamojo turto įkeitimo, garantijų ar laidavimo;

26.3. paskola ar jos dalis gali būti grąžinta anksčiau nustatyto laiko netaikant papildomų mokesčių;

26.4. galima atidėti paskolos grąžinimą ir palūkanų mokėjimą (t. y. paskola pradedama grąžinti tik pabaigus visus rangos darbus ir gavus valstybės paramą).

27. Administratoriai gali naudoti ir iš kitų teisėtų šaltinių gautas lėšas. Tais atvejais, kai pagal preliminarų savininkų sutikimą modernizuoti daugiabutį gyvenamąjį namą Administratoriui parengus investicijų planą gyventojai atsisako (persigalvoja ar dėl kitų priežasčių) namo atnaujinimo ir dėl šios priežasties negaunamas investicijų plano parengimo išlaidų finansavimas valstybės lėšomis, investicijų plano parengimo išlaidas apmoka savininkai.

28. Visa šiame skyriuje nurodyta parama Programai įgyvendinti skiriama vadovaujantis paramą reglamentuojančiais teisės aktais – Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Įgyvendinimo metu Programa gali būti koreguojama pagal poreikį ir įgyvendinančiųjų institucijų reikalavimus.

______________________

Panevėžio miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos

priedas

PANEVĖŽIO MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ,

DALYVAUJANČIŲ SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO

DIDINIMO PROGRAMOJE, SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Adresas | Aukštų skaičius | Butų ir kitų patalpų skaičius | Naudingas plotas, m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liepų al. 17 | 3 | 66 | 998 |
|  | V. Kudirkos g. 3 | 3 | 21 | 1119 |
|  | Kranto g. 2 | 3 | 19 | 1130 |
|  | Savanorių a. 3 | 4 | 29 | 1430 |
|  | J. Basanavičiaus g. 2 | 3 | 24 | 1461 |
|  | Aldonos g. 3 | 4 | 31 | 1164 |
|  | Marijonų g. 45 | 3 | 29 | 1750 |
|  | Kniaudiškių g. 21 | 5 | 20 | 1249 |
|  | Sodų g. 6 | 4 | 30 | 1196 |
|  | Prekybos g. 5 | 5 | 22 | 1161 |
|  | Elektros g. 6 | 5 | 50 | 2516 |
|  | Vilties g. 16 | 4 | 48 | 1930 |
|  | Respublikos g. 17 | 2 | 19 | 1190 |
|  | Teatro g. 4 | 2 | 14 | 504 |
|  | J. Janonio g. 8 | 2 | 12 | 446 |
|  | J. Janonio g. 10 | 2 | 20 | 768 |
|  | Vilniaus g. 6 | 4 | 32 | 1517 |
|  | Liepų al. 11A | 4 | 32 | 1418 |
|  | Nepriklausomybės a. 9 | 4 | 49 | 2025 |
|  | Nemuno g. 11 | 5 | 55 | 1712 |
|  | Vilties g. 20 | 4 | 64 | 2824 |
|  | Vilties g. 14 | 4 | 48 | 1924 |
|  | Klaipėdos g. 85 | 9 | 44 | 2541 |
|  | Liepų al. 24 | 5 | 74 | 3951 |
|  | Tulpių g. 5 | 5 | 60 | 2724 |
|  | Ateities g. 34 | 5 | 45 | 2349 |
|  | F. Vaitkaus g. 2 | 5 | 60 | 2724 |
|  | Žemaičių g. 21 | 5 | 52 | 3325 |
|  | Beržų g. 23 | 5 | 101 | 4446 |
|  | Tinklų g. 11 | 2 | 8 | 310 |
|  | Molainių g. 84 | 5 | 45 | 2332 |
|  | Margirio g. 9 | 5 | 20 | 1186 |
|  | Margirio g. 11 | 5 | 20 | 1195 |
|  | Margirio g. 13 | 5 | 20 | 1155 |
|  | Margirio g. 15 | 5 | 20 | 1118 |
|  | Tulpių g. 28 | 5 | 30 | 1538 |
|  | Žvaigždžių g. 8 | 5 | 45 | 2333 |
|  | Nemuno g. 17 | 5 | 20 | 1209 |
|  | Nemuno g. 19 | 5 | 20 | 1228 |
|  | Nemuno g. 21 | 5 | 20 | 1229 |
|  | Ramygalos g. 65 | 5 | 100 | 4438 |
|  | Staniūnų g. 82 | 5 | 46 | 1926 |
|  | Panevėžio Bataliono g. 3 | 2 | 8 | 227 |
|  | Smėlynės g. 19 | 3 | 8 | 407 |
|  | Liepų al. 13A | 4 | 32 | 1426 |
|  | Sirupio g. 49 | 5 | 45 | 2323 |
|  | Dariaus ir Girėno g. 5 | 5 | 30 | 1517 |
|  | Vilties g. 22 | 4 | 76 | 1597 |
|  | Ramygalos g. 94 | 4 | 25 | 905 |
|  | Ramygalos g. 114 | 5 | 45 | 2253 |
|  | Vilties g. 26 | 4 | 32 | 1391 |
|  | Vilties g. 6 | 5 | 70 | 3040 |
|  | Marijonų g. 29 | 9 | 108 | 2566 |
|  | Marijonų g. 51 | 5 | 80 | 3179 |
|  | Radviliškio g. 4 | 5 | 40 | 2219 |
|  | Nevėžio g. 40A | 5 | 100 | 4436 |
|  | Prekybos g. 3 | 6 | 22 | 1186 |
|  | Kranto g. 25 | 3 | 36 | 1829 |
|  | Radastų g. 5B | 2 | 6 | 311 |
|  | Sodų g. 20 | 5 | 45 | 2311 |
|  | Algirdo g. 90 | 5 | 63 | 2070 |
|  | Nemuno g. 13 | 5 | 21 | 1961 |
|  | Staniūnų g. 70 | 5 | 89 | 4552 |
|  | Staniūnų g. 78 | 5 | 24 | 2773 |
|  | Žemaičių g. 14 | 5 | 48 | 1957 |
|  | Margirio g. 17 | 5 | 30 | 1608 |