Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2024 m.              d. sprendimo Nr.

priedas

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2023 METŲ INVESTICIJOS PANEVĖŽIO MIESTE

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Įvykdymo metai | Investicijos vertė, tūkst. Eur | Trumpa charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Senamiesčio g. 113, Panevėžyje | 67,9 % PE lėšos 32,1 % dotacijos | 2023 | 190,0 | 248,66 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė |
|  | Iš jų PE lėšos |  |  | 129,0 |  |
| 2. | Šilumos tinklų rekonstravimas Vasario 16-osios g. ir Nemuno g., Panevėžyje | PE lėšos | 2023 | 302,5 | Nuo 2DN40 iki 2DN300 mm, L – 905,5 m |
| 3. | Šilumos tinklų rekonstravimas nuo ŠK-84 iki Janonio g. 25 ir nuo ŠK-95-A-1 (Respublikos g. 38) iki ŠK-95A-4, Panevėžyje | PE lėšos | 2023 | 284,0 | Nuo 2DN32 iki 2DN150 mm, L – 773,5 m |
| 4. | Naujų šilumos vartotojų pajungimas | PE lėšos | 2023 | 46,8 | 4 vnt. |
| 5. | PEl kuro ūkio ir VŠK-5 pritaikymas naudoti dyzeliną | PE lėšos | 2023 | 44,5 |  |
| 6. | Dyzelinio generatoriaus įrengimas Panevėžio RK-1 | PE lėšos | 2023 | 61,5 | 650 kVA dyzelinis generatorius |
| 7. | 10 kV energetiniai įrenginiai PEl | PE lėšos | 2023 | 28,7 | 10 kV USN-10/120 narveliai, 2 vnt. |
| 8. | Maitinimo siurblio įrengimas AB „Vilniaus duona“ katilinėje | PE lėšos | 2023 | 1,1 | 3,94 m3/h |
| 9. | Mazuto recirkuliacinio siurblio Nr. 2 dažnio keitiklio įrengimas PEl katilinėje | PE lėšos | 2023 | 1,2 | 22 kW |
| 10. | Kondensato siurblių už tinklo vandens šildytuvų keitimas Panevėžio RK-1 | PE lėšos | 2023 | 9,4 | 3 vnt. po 33,7 m3/h |
| 11. | Transporto priemonių numerių atpažinimo, vaizdo stebėjimo kamerų sujungimas su įeigos kontrolės sistema Senamiesčio g. 113, Panevėžyje | PE lėšos | 2023 | 16,5 | 2 kompl. |
| 12. | GPS įrenginio montavimas Panevėžio RK-1 | PE lėšos | 2023 | 0,2 |  |
| 13. | Nuotolinė duomenų nuskaitymo įranga Panevėžyje | PE lėšos | 2023 | 6,7 | 16 vnt. |
| 14. | Šilumos apskaitos prietaisai | PE lėšos | 2023 | 13,7 | 58 vnt. |
| 15. | Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas | PE lėšos | 2023 | 42,9 |  |
| 16. | Šilumos ūkio eksploatavimą užtikrinanti įranga ir įrankiai, transporto priemonės | PE lėšos | 2023 | 269,3 |  |
|  | Iš jų: |  |  |  |  |
| 16.1. | Įranga ir įrankiai | PE lėšos | 2023 | 25,2 | 35 vnt. |
| 16.2. | Ekskavatorinis krautuvas | PE lėšos | 2023 | 80,0 | 1 vnt. |
| 16.3. | Frontalinis krautuvas | PE lėšos | 2023 | 132,7 | 1 vnt. |
| 16.4. | Elektromobilis Citroen E-C4 | 87,3 % PE lėšos 12,7 % dotacijos | 2023 | 31,4 | Kategorija M-1, 100 kW |
|  | Iš jų PE lėšos |  |  | 27,4 |  |
|  | Iš viso Panevėžio mieste |  |  | 1319,0 |  |
|  | Iš jų PE lėšos |  |  | 1254,0 |  |

Paaiškinimai: PE – AB „Panevėžio energija“, PEl – Panevėžio elektrinė, VŠK – vandens šildymo katilas, kVA – kilovoltamperai, dotacijos – Aplinkos projektų valdymo agentūros lėšos.