2

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-09-05
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTUI

DĖL AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ PLANINĖS INVESTICIJOS „16 MW BIOKURO GARO KATILO ĮRENGIMAS PANEVĖŽIO RK-1“ DERINIMO 

Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.
AB „Panevėžio energija“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (toliau – VERT) 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 patvirtinto „Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų  investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo tarnyboje tvarkos aprašo“ (toliau – Aprašas) 321 punktu, savo investicijas turi derinti su VERT bet kurioje investicijų įgyvendinimo stadijoje (prieš investicijų vykdymą, investicijų vykdymo metu ir įvykdžius investiciją), VERT šilumos tiekėjų pateikiamas investicijas derina tik po jų suderinimo su  savivaldybių tarybomis.
Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai.
Aprašas taikomas VERT reguliuojamoms šilumos įmonėms ir AB „Panevėžio energija“, kaip viena iš šių įmonių, privalo visas savo investicijas derinti su Savivaldybės taryba ir VERT.

AB „Panevėžio energija“  2025 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. S25-010-0808 pateikė prašymą „Dėl planinės investicijos derinimo“, kuriuo teikia derinti Panevėžio miesto savivaldybės tarybai AB „Panevėžio energija“ planinę investiciją „16 MW biokuro garo katilo įrengimas Panevėžio RK-1“
Po investicijos įgyvendinimo pasiekti rezultatai išsamiai aprašomi AB „Panevėžio energija“ 2025 m. rugpjūčio 29 d. rašte Nr. S25-010-0808 (pridedamas).
Lėšų poreikis ir šaltiniai.
Planuojama investicijos vertė 8445,0 tūkst. eurų, projektas įgyvendinamas AB „Panevėžio energija“ lėšomis.
Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.
Planuojama projekto, kurio metu įrengiamas biokuro garo katilas (22 t/val., 320oC, 16 bar, 16 MW) su 4 MW kondensaciniu dūmų ekonomaizeriu, investicija 8445 tūkst. Eur be PVM, kurios apie 6277 tūkst. Eur be PVM priskirtinos šilumos gamybai ir 2168 tūkst. Eur. be PVM elektros gamybai.
Investicija turi ir aplinkosauginę naudą – mažina ŠESD emisijas tiek šilumos sektoriuje tiek ir elektros energetikos sektoriuje (5,2 tūkst. t CO2/metus).

projekto įgyvendinimas prisidėtų prie kogeneracijos plėtros Lietuvoje, kuri yra skatinama. Geopolitiniu požiūriu Investicija yra naudinga visai Lietuvai dėl to, kad didinamas elektros energijos gamybos patikimumas, didinama vietinė elektros energijos generacija naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, o pati generacija mažai priklausytų nuo paros laiko – prisidėtų prie stabilių bazinės elektros energijos generacijos įrenginių darbo, didintų energetikos sistemos patikimumą.

Projekto paprastasis atsipirkimo laikas - 9,5 metų. Apskaičiuota, kad projekto įgyvendinimas leistų sumažinti šilumos kainą vartotojams -0,017 ct/kWh.
Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas parengtas akcinės bendrovės  „Panevėžio energija“ iniciatyva.
Miesto infrastruktūros skyriaus 
vyriausiasis energetikos inžinierius


Arvydas Šatas
