Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2026 m.    d. sprendimo Nr.

Priedas

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2025 METŲ INVESTICIJOS PANEVĖŽIO MIESTE

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Įvykdymo metai | Investicijos vertė tūkst. Eur | Trumpa charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 22 kW galios elektromobilių krovimo stotelių įrengimas Panevėžyje | 64,12 % PE lėšos 35,88 % Dotacija | 2025 | 8,3 | 3 vnt. (po 22 kW) elektromobilių krovimo stotelių |
| 1.1. | Tame skaičiuje PE lėšos |  |  | 5,32 |  |
| 2. | Šilumos tinklų rekonstravimas nuo Tšk "A" prie Š-43B iki Nevėžio g. 36 su atšakomis, Panevėžyje | PE lėšos | 2025 | 123,1 | nuo 2DN40 iki 2DN125 mm, L- 319,33 m |
| 3. | Šilumos tinklų nuo Tšk"A" prie ŠK-76 iki ŠK-76-2 su atšaka į Dariaus ir Girėno g. 2 Panevėžyje, rekonstravimas | PE lėšos | 2025 | 199,3 | nuo 2DN50 iki 2DN150 mm, L- 338,16 m |
| 4. | Šilumos tinklų nuo Tšk "A" prie Š-78 iki Parko g.63 su atšakomis, Dariaus ir Girėno g. su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas | PE lėšos | 2025 | 385,4 | nuo 2DN40 iki 2DN125 mm, L- 887,67 m |
| 5. | Šilumos tinklų nuo Parko g. 7 iki Š-70-10 su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas | PE lėšos | 2025 | 456,2 | nuo 2DN50 iki 2DN150 mm, L- 709,52 m |
| 6. | Šilumos tinklų nuo ŠK-29-5 iki ŠK-29-6-11 su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas | PE lėšos | 2025 | 537,9 | nuo 2DN32 iki 2DN250 mm, L- 884,04 m |
| 7. | Šilumos tinklų rekonstravimas nuo ŠK-29-5 iki Tšk "A" prie Š-30-4B su atšakomis Panevėžyje | PE lėšos | 2025 | 529,6 | nuo 2DN40 iki 2DN150 mm, L- 936,89 m |
| 8. | Šilumos tinklų rekonstravimas nuo Tšk "A" prie Š-76A iki Statybininkų g. 52, Dariaus ir Girėno g. su atšakomis Panevėžyje | PE lėšos | 2025 | 352,3 | nuo 2DN50 iki 2DN150 mm, L- 776,6 m |
| 9. | Šilumos tinklų nuo ŠK-73 iki Parko g. 33 ir nuo Tšk"A" iki Parko g. 47 su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas | PE lėšos | 2025 | 450,2 | nuo 2DN40 iki 2DN200 mm, L - 874,18 m |
| 10. | Šilumos tinklų nuo ŠK-22-1 iki ŠK-22-4B ir nuo ŠK-22-4-1 iki Ukmergės g. 33B su atšakomis Panevėžyje rekonstravimas | PE lėšos | 2025 | 565,3 | nuo 2DN25 iki 2DN150 mm, L- 650,72 m |
| 11. | Šilumos tinklai pastate Ramygalos g. 151, Panevėžyje | PE lėšos | 2025 | 6,7 | 2DN32 mm, L - 29,58 m |
| 12. | Naujų šilumos vartotojų pajungimas | PE lėšos | 2025 | 35,5 | 3 vnt. |
| 13. | Kondicionierių įrengimas 5 a. administracijos pastate (Senamiesčio g. 113, Panevėžyje) | PE lėšos | 2025 | 19,8 | 4 vnt. išorinių ir 19 vnt. vidinių blokų |
| 14. | Panevėžio RK-1 atmosferinio deaeratoriaus Nr. 1 įrengimas | PE lėšos | 2025 | 159,9 | 33 m3/h, bako tūris 30,9 m3 |
| 15. | Dažnių keitiklių montavimas RK-1 katilinėje | PE lėšos | 2025 | 3,7 | 5 vnt. (1,5 kW, 5,5 kW, 11 kW, 3 kW) |
| 16. | Gaisro aptikimo signalizacijos įrengimas Panevėžio elektrinės katilinėje | PE lėšos | 2025 | 2,7 | 25 vnt. sirenų, 18 vnt. dūminių jutiklių, 2 vnt. gaisrinių mygtukų, priešgaisrinė centralė, išplėtimo modulis |
| 17. | Šilumos reguliavimo mazgo įrengimas, Ramygalos g. 151, Panevėžyje | PE lėšos | 2025 | 4,7 | 142 kW galia šildymui |
| 18. | Dviračių stoginės Senamiesčio g. 113 Panevėžyje, įrengimas | PE lėšos | 2025 | 1,2 | 12 vietų |
| 19. | Panevėžio elektrinės katilinės papildymo siurblio valdymo sistemos modernizavimas | PE lėšos | 2025 | 4,9 | dažnio keitiklis Vacon, Scada sistema |
| 20. | Automobilio GPS įrenginių montavimas | PE lėšos | 2025 | 0,35 | 1 vnt. |
| 21. | Elektros duomenų nuskaitymo įranga 2025 m. | PE lėšos | 2025 | 1,1 | 4 vnt. |
| 15. | Nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įranga 2025 metai | PE lėšos | 2025 | 2,9 | 6 vnt. |
| 16. | Šilumos apskaitos prietaisai | PE lėšos | 2025 | 9,7 | 48 vnt. |
| 17. | Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas | PE lėšos | 2025 | 75,1 | 31 vnt. kompiuterių, 17 vnt. kitos kompiuterinės įrangos, 14 vnt. programinės įrangos |
| 18. | Šilumos ūkio eksploatavimą užtikrinanti įranga ir įrankiai, transporto priemonės |  | 2025 | 115,5 |  |
|  | Tame skaičiuje: |  |  |  |  |
| 18.1. | Įranga ir įrankiai | PE lėšos | 2025 | 76,9 | 45 vnt. |
| 18.2. | Automobilis Mercedes-Benz GLC 300 de Cupe | PE lėšos | 2025 | 38,6 | Dyzelinas/elektra (143/90 kW) |
|  | Iš viso: |  |  | 4051,35 |  |
|  | Tame skaičiuje PE lėšos: |  |  | 4048,37 |  |

Paaiškinimai PE – AB „Panevėžio energija“, Š – šilumos tinklų šulinys, Dotacijos – VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (toliau - ENA) lėšos