AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ PLANINĖS INVESTICIJOS „DIDELĖS GALIOS ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS“ DERINIMO

Didelės galios elektros energijos kaupimo sistemos įrengimo investicija (toliau - Investicija)  Panevėžio miesto savivaldybės institucijų derinimui teikiama vadovaujantis:

- Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. Nr. O3E-93  nutarimu patvirtintu „Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašu“ (2025-01-01 suvestinė redakcija). Apraše nurodoma, kad visos VERT derinimui teikiamos investicijos turi būti suderintos su savivaldybių institucijomis, su prašymu derinti investicijas pateikiant savivaldybių institucijų sprendimų dėl investicijų derinimo kopijas;

- Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 skirsnio 35 straipsniu;

- Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 3 skirsnio 15 straipsnio 3 punktu;

- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 2 skyriaus 6 straipsnio 30 punktu ir 4 skyriaus 15 straipsnio 4 punktu.

AB „Panevėžio energija“ (toliau – Bendrovė) savo veikloje vadovaujasi aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir siekia didinti energijos gamybos ir tiekimo efektyvumą, plėsti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, nuosekliai mažinti iškastinio kuro vartojimą, aplinkos taršą taip prisidėdama prie klimato kaitos švelninimo tikslų įgyvendinimo.

Įgyvendindama šiuos tikslus, Bendrovė šiuo metu vykdo kogeneracinio bloko, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, statybos projektą Panevėžyje. Siekiant užtikrinti maksimalų šio projekto efektyvumą ir visapusišką sukurtos infrastruktūros panaudojimą, planuojama įrengti didelės galios elektros energijos kaupimo sistemą (toliau – kaupimo sistema), kurioje būtų kaupiama naujai įrengtame kogeneraciniame bloke pagaminta elektros energija.

Sukaupta elektros energija būtų panaudojama Bendrovės reikmėms, šilumos gamybos technologiniams procesams užtikrinti, taip pat realizuojama elektros energijos rinkoje, atsižvelgiant į energetikos sistemos poreikius ir rinkos kainų svyravimus. Įdiegus kaupimo sistemą, Bendrovė sumažintų poreikį elektros energiją įsigyti iš elektros energijos biržos kasdieniams gamybos ir technologiniams poreikiams, nes reikalinga energija būtų užtikrinama iš vietoje pagamintos ir sukauptos elektros energijos.

Investicijos įgyvendinimo laikotarpis 2027-2028 metai, Investicijai skirtos lėšos ir vertė:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Įvykdymo metai | Investicijos vertė tūkst. Eur | Trumpa charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Didelės galios elektros energijos kaupimo sistemos įrengimas | Bendrovės lėšos | 2027-2028 | 7600 | 15 MW galia, 40 MWh talpa |

Planuojama elektros energijos kaupimo sistema (15 MW galios, 40 MWh talpos) yra skirta Bendrovės veiklos efektyvumui didinti, energetiniam savarankiškumui stiprinti bei ilgalaikei naudai šilumos vartotojams užtikrinti. Elektros energijos kaupimo sistema sudarys galimybes Bendrovei, ne tik valdyti kogeneraciniame bloke pagamintos elektros energijos srautus, bet ir kaupti nupirktą elektros energiją, esant žemesnėms energijos rinkos kainoms ir ją realizuoti piko metu, kai elektros energijos poreikis ir kainos yra didžiausi. Ši veikla leis Bendrovei sugeneruoti papildomų pajamų. Tokiu būdu bus užtikrinamas optimalus vietoje pagamintos energijos panaudojimas, mažinamos elektros energijos įsigijimo bei disbalanso sąnaudos, optimizuojamas elektros energijos panaudojimas šilumos gamyboje bei didinamas energijos gamybos lankstumą.

Investicijos įgyvendinimas taip pat sudarys sąlygas Bendrovei dalyvauti naujoje elektros energetikos sistemos atstatymo paslaugoje, sistemos atkūrimo po sutrikimų, izoliuoto darbo režimo bei greito aktyviosios galios atsako paslaugų teikime. Tai prisidės prie nacionalinės elektros energetikos sistemos patikimumo, stabilumo ir lankstumo didinimo.

Investicijos įgyvendinimas yra svarbus ir dėl jos naudos galutiniams vartotojams. Investicija prisidės prie efektyvesnio elektros energijos panaudojimo, didesnio veiklos efektyvumo, o papildomos pajamos iš efektyvesnio elektros energijos realizavimo sudarys prielaidas mažinti šilumos gamybos kaštus.

Taip pat investicija reikšmingai sustiprins energetinį atsparumą. Šiuo metu Bendrovė neturi galimybės kaupti elektros energijos rezervų, kurie galėtų būti panaudojami elektros tinklo sutrikimų, avarijų ar kitų ekstremalių situacijų metu. Įrengus energijos kaupimo sistemą bus sumažinta priklausomybė nuo trumpalaikių elektros energijos rinkos kainų svyravimų, padidintas energijos tiekimo patikimumas ir užtikrintas didesnis energetinės infrastruktūros lankstumas, kadangi dalis reikalingos elektros bus panaudojama iš sukauptų rezervų.

Atsižvelgiant į investicijos ekonominę, socialinę ir strateginę naudą, ji vertintina kaip ilgalaikė priemonė, didinanti Bendrovės veiklos efektyvumą, stiprinanti energetinį saugumą, skatinanti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir kurianti tiesioginę naudą šilumos vartotojams.

Investicijos  įtaka mažina šilumos kainą -0,034 ct/kWh, o paprastasis atsipirkimo laikotarpis siekia 7,04 metų.

IVS inžinierė

Rita Žilėnaitė